## HERRAMIENTAS
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | INSPECCIÓN TALLERES | [7 empty] | CÓDIGO: SST-FO-22
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: 2023-10-25
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: | TALLER: | [5 empty] | RESPONSABLE INSPECCIÓN:
NOMBRE RECIBE LA INSPECCION: | [7 empty] | CARGO:
ESTADO Marque con una "X" la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados. C=CUMPLE, NC= NO CUMPLE; N/A=NO APLICA
GRADO DE PELIGROSIDAD
ASPECTO EVALUADO (USO) |  |  |  | ESTADO |  |  | GRADO PELIGROSIDAD CLASE | OBSERVACIONES
|  |  |  | C | NC | N/A
INSTALACIONES DEL TALLER
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado.
Las paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles y/o roturas.
Las ventanas y puertas se encuentran en buen estado (estado, marcos y vidrios)
La temperatura ambiental y ventilación de las diferentes áreas son adecuadas y no afectan la comodidad de las personas.
La iluminación es adecuada para cada labor desarrollada en cada uno de los espacios de las instalaciones.
PISOS
Se encuentra demarcado las áreas de las máquinas, equipos y vías de circulación
Los pasillos interiores, alrededor de las máquinas están libres de desperdicios y materiales deslizantes
Los pisos se encuentran en buen estado, sin deterioro, huecos, desniveles
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.
PASILLOS
Están libres de obstáculos.
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación (es fotoluminiscense)
TECHOS
Se evidencian rasgos de deterioro o filtraciones
Las canales estan limpias y permiten el flujo de agua
SEGURIDAD ELÉCTRICA
¿Los cables están en buenas condiciones? (sin empalmes, ni derivaciones; ni aislamientos rasgados, dañados o deteriorados).
¿Todas las cajas de breakers o interruptores tienen puertas o se encuentran cubiertas y señalizadas?
¿El cableado correspondiente a los equipos de computo se encuentra en buen estado, protegido (canaletas), ordenado?
Los tomacorrientes se encuentran en buen estado y asegurados a la pared.
Los cables de conexión se encuentran sin empalme, sin cables expuestos
Los enchufes están ajustados, sin cables expuestos.
QUÍMICOS
Los recipientes de los quimicos usados en el área están rotulados con el producto que contienen y el sistema globalmente armonizado
El taller cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos usados en el área
Los trabajadores cuen tan con las protecciones necesarias para el manejo de químicos
En caso de derrame de producto químico se cuenta con un Kit antiderrames y la formación para la contención del mismo
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD |  |  |  |  | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | INSPECCIÓN TALLERES | [7 empty] | CÓDIGO: SST-FO-22
VERSIÓN: 2
VIGENCIA: ABRIL 26 DE 2019
PÁGINA: 1 de 2
ESTADO Marque con una "X" la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados. C=CUMPLE, NC= NO CUMPLE; N/A=NO APLICA
GRADO DE PELIGROSIDAD
ASPECTO EVALUADO (USO) |  |  |  | ESTADO |  |  | GRADO PELIGROSIDAD CLASE | OBSERVACIONES
|  |  |  | C | NC | N/A
ALMACENAJE
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.
EQUIPOS Y MÁQUINAS
Se evidencian rasgos de deterioro en el Equipo.
Se realizan mantenimientos preventivos y/o correctivos con una periodicidad definida y constante
Existen actas o registros de estos mantenimientos
Están limpios y libres de elementos innecesarios.
Están demarcadas las zonas de seguridad.
Se evidencian guardas de seguridad, paradas de emergencia y señalización de peligro en las máquinas usadas en el taller
ELEMENTOS DE EMERGENCIA
Se observa un equipos de extinción de fuego para el taller visitado, esta señalizado, recargado, ubicado adecuadamente
Se observa un botiquin cerca del área del taller visitado, cuenta con elementos requeridos para atender un primer auxilio, se conoce quien esta capacitado para hacer uso del mismo
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
Se está siguiendo el programa de recolección de residuos estipulado para la institución
Hay implementado un código de colores para el manejo de residuos.
Los residuos generados son segregados y dispuestos adecuadamente según su clasificación
OTROS
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.
Los servicios sanitarios están dotados de elementos de higiene personal (jabón, toallas desechables, papel higiénico) y se encuentran en buenas condiciones de limpieza.
De acuerdo a la presente inspección se comprueba el taller se encuentra en condiciones adecuadas de SST. SI NO
FIRMA DEL SUPERVISOR
FIRMA TRABAJADOR |  |  |  | FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS
HALLAZGO / COMPROMISO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO / ESTADO
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD |  |  |  |  | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1

## Control de Cambios FORMATO (hidden)
| INSPECCIÓN TALLERES | [5 empty] | CÓDIGO:SST-FO-22
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: 2023-10-25
PÁGINA: 1 DE 1
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2017 | 11 | 20 |  | Creación de documento
2 | 2019 | 4 | 26 |  | SE ACTUALIZA FORMATO CAMBIA COD DE GTH-FO-32 A SST-FO-22
3 | 2023 | 10 | 25 |  | Ajustes según las necesidades de la resolucion 0312 del 2019.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Orduz |  |  |  | Lider del SST
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Anay Pinto Valencia |  |  |  | ADMINISTRADOR DE LA DOCUMENTACIÓN
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Anay Pinto Valencia |  |  | ADMINISTRADOR DE LA DOCUMENTACIÓN |  |  | 2023 | 10 | 25